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第一章 询价公告
肥东县中医医院消防控制中心移机安装工程项目询价公告
肥东县中医医院现对肥东县中医医院消防控制中心移机安装工程项目进行公开询价，欢迎合格供应商参与响应。

1.项目概况与采购范围

1.1项目名称：肥东县中医医院消防控制中心移机安装工程项目

1.2项目地点：肥东县中医医院1号楼消控中心、综合大楼消控室，具体以采购人指定地点为准。 
1.3 项目概况：本项目为肥东县中医医院消控室消防控制柜移机，需将1号楼消控中心移机到综合大楼消控室，包含原消防控制中心全部设备拆卸、迁移、安装、调试以及提供移机所需要的安装材料等，达到正常运行、操作、控制的目的。

1.4 质量要求：

满足国家验收标准，出具符合消防部门认可的检测报告。
1.5 工期：5天。

    1.6 质保期：6个月。
1.7 最高限价：4.6万元。
2.供应商资格要求

2.1供应商须为在中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有有效的营业执照；
2.2 具备消防设施工程专业承包一级／二级资质，或在社会消防服务网登记持有消防维保维修资质；
2.3存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

2.4本项目不接受联合体及个人投标。

3.供应商文件的获取

3.1获取开始时间：2025年12月17日
3.2获取方式：凡有意参加者，请登录安信采阳光采购服务平台（https://www.anxincai.com/）在询价公告附件中免费下载电子询价文件。
3.3采购文件费：无。
4.响应文件提交截止时间、地点

4.1递交截止时间：2025年12月26日15时30分
4.2递交地点：安信采阳光采购服务平台在线递交响应文件，供应商应在响应文件递交截止时间前登录安信采阳光采购服务平台在线递交电子响应文件，响应文件截止时间以安信采阳光采购服务平台（anxincai.com）系统的时间为准，逾期系统将自动关闭,电子响应文件未完成上传的，投标将被拒绝。

注：会员注册和项目操作遇到问题可及时与专属服务热线：(0551-63732508、0551-63731311、0551-63736305)、18255158230（郭工）（已在安天e采注册沈和通过过的单位可以用账号和密码直接进行授权登录安信采平台，具体操作有问题可咨询平台服务人员电话）
5. 开启时间及地点

    同响应文件提交截止时间、地点。

6.询价公告发布媒介

本询价公告在 “安信采阳光采购服务平台”（anxincai.com）和安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）同步发布。

7.联系方式

7.1询价人
询价人：肥东县中医医院  

地  址：安徽省合肥市肥东县店埠镇浮槎路与包公大道交叉口

采购组织联系人：薛主任

联系电话：0551-67701248  

项目踏勘联系人：甘道东  13966754901
第二章 供应商须知
	序号
	名 称
	内 容

	1
	询价人
	肥东县中医医院

	2
	项目名称
	肥东县中医医院消防控制中心移机安装工程项目

	3
	项目地点
	同询价公告

	4
	询价内容
	同询价公告

	5
	最高限价
	同询价公告

响应总报价均不得高于最高限价，否则作无效响应处理。

	6
	工期、质保期
	同询价公告

	7
	质量要求
	满足国家验收标准，出具符合消防部门认可的检测报告。

	8
	资格要求
	同询价公告

	9
	是否接受联合体报价
	不接受

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	电子询价文件的获取
	同询价公告

	13
	构成询价文件的其他材料
	供应商截止前，询价人发出的与本采购项目有关的材料。包括但不限于：澄清、答疑等。

	14
	踏勘现场
	供应商在报价前可自行到现场仔细勘察,踏勘现场及周边环境,充分了解项目情况,并对踏勘结果负责，日后不得以“踏勘失误”为借口等任何理由提出变更（成交后承担由此产生的有关风险）。项目实施须符合甲方相关防疫规定。

甘道东  13966754901

	15
	签字或盖章要求
	应按本询价文件的规定格式在规定的签字、盖章处签字或盖章。

	16
	报价方式
	固定总价。

	17
	供应商文件的递交
	同询价公告

	18
	截止时间、开启时间和地点
	同询价公告。

	19
	响应有效期
	60 日历天（从响应截止之日算起）

	20
	响应保证金
	本项目不收取文件费

	21
	是否允许递交备选方案
	不允许。

	22
	评审方法
	经评审最低价投标法

	23
	公示
	1.公示媒介同询价公告发布媒介；

2.公示期：7个工作日。

	24
	平台服务费
	由成交供应商支付，即单个项目按照标段(包)向供应商收取平台服务费，单个项目成交金额在5万元以上的，按400元计取，单个项目成交金额在1万元(不含1万元)以下的，免收平台服务费。

	25
	合同签订
	成交人收到成交通知书后五日内与采购人签订合同。

	26
	付款方式
	验收合格后一次性付款。


第三章 发包人要求
一、项目基本情况
1.项目名称：肥东县中医医院消防控制中心移机安装工程项目
2.建设地点：肥东县中医医院院内

3.项目情况：本项目为肥东县中医医院消控室消防控制柜移机，需将1号楼消控中心移机到综合大楼消控室，包含原消防控制中心全部设备拆卸、迁移、安装、调试以及移机所需要的安装材料等，达到正常运行、操作、控制的目的。

二、询价要求

1.报价包含原消防控制中心全部设备拆卸、迁移、安装、调试以及移机所需要的安装材料等，出具符合消防部门认可的检测报告；

2.移机后消防控制系统符合国家消防安全规范及医院实际使用需求；

3.肥东县中医医院，供应商要实际勘察测量后报价；

4.工期为自合同签订后不超过5个日历日。

★三、服务要求

1.项目依据的法律、法规（包含但不仅限于）：

《中华人民共和国消防法》

《安徽省消防条例》

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019

《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010

2.按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013及《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010的规定，搬运主机消防控制室并接线，安装消防控制室火灾报警探测器及应急疏散照明，拆除原消防控制中心全部设备。

3.报警系统调试后自动报警设备系统正常。

★四、商务要求

1.本项目质保期为6个月。

2.成交供应商应向采购人提供售后服务，出现故障应2小时内赶到现场进行处理。

3.消防控制室所有设备移机过程中，成交供应商须按照相关法律、法规及技术规范标准施工，因成交供应商失误或不按相关法律、法规、规范施工，造成的一切经济损失，由成交供应商自行承担全部责任。

4.成交供应商需遵守采购人相关管理制度，做好施工现场安全管理，文明施工，安全施工。

5.在项目实施过程中，发生的一切安全责任事故由成交供应商承担一切经济损失和法律责任。

6.在合同服务期内，若发现成交供应商未按照本项目服务要求、商务要求执行，出现两次及以上的情况，采购人有权直接终止合同，且履约保证金不予退还（如有）。

7.合同服务期内，因成交供应商原因解除合同的，履约保证金不予退还（如有）。

六、现场情况（具体以现场踏勘为准）
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第四章 评审办法

评审内容及标准
	评审因素
	评审标准

	1
	评审方法
	经评审最低价投标法

	2
	资格条件
	1、具有完全民事行为能力的法人或其他组织（提供有效的营业执照复印件或扫描件）；
2、具备消防设施工程专业承包一级／二级资质，或在社会消防服务网登记持有消防维保维修资质（提供资质证书复印件或扫描件）；

3、信用符合供应商资格条件中2.3要求（提供声明函，格式见附件）。

	3
	响应性评审
	1、响应文件是否按照要求签字盖章；

2、响应文件是否按照要求报价；

3、其它实质性条款。

	4
	推荐成交候选人
	通过上述评审的供应商按照报价从高到低顺序推荐不超过2 名成交候选人；若供应商报价相同时，则由评委投票表决先后排序。


第五章 供应商文件格式

肥东县中医医院消防控制中心移机安装工程项目

（项目编号：FDZYYY-2025-002）
响 应 文 件          
供应商：               （盖公章）

     年   月   日

响应函

致： 肥东县中医医院（询价人名称）
    1.我方已仔细研究了_肥东县中医医院消防控制中心移机安装工程项目文件的全部内容，愿意以_________________元（大写）（￥：） 为供应商报价，工期______ 日历天。 

我方的供应商文件包括下列内容：

（1）供应商函；

（2）响应总报价；
（3）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（4）资格后审证明材料；
（5）需要说明的其它材料。

供应商文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以供应商函为准。

3.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我单位提供本项目相关的材料、设备、配件等均合国家相关法律、法规、规范、国标要求，且无条件按照贵单位的标准响应更换要求。
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的供应商文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．_______（其他补充说明)
供应商：                           （盖单位章）
   
年  
月  
日

报价表格式
2-1 报价表
项目名称：肥东县中医医院消防控制中心移机安装工程项目
	总报价（元）
	人民币大写：                 小写：          


	工期
	响应采购文件要求

	质保期
	响应采购文件要求

	付款方式
	响应采购文件要求

	备注说明
	


注：
1、总价不得高于46000元（含税价），响应总报价均不得高于最高限价，否则作无效响应处理。供应商应综合考虑措施费（如拆除、按照、调试、材料等费用）。

2.本项目涉及相关要求为预估，以现场实际勘察为准，供应商结合本项目实际，进行综合报价（包干价）。报价包括完成本项目所需的材料、施工、措施、调试、税费等所有费用。
3、特殊事项在备注中注明。

供应商（盖章）：                        
日    期：                              
本项目所需材料分项报价表
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量

（预估）
	价格
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商提供本项目相关的材料、设备、配件等均合国家相关法律、法规、规范、国标要求。分项所列材料达不到采购方要求时，在总报价不变的情况下，成交单位需要无条件按照采购方要求进行提供。
三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书
单位名称：                                                  
单位性质：                                               
地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日
经营期限：                                           

姓    名：                 性别：                   
年    龄：                 职务：
                   
系          （供应商单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
供应商：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
（二）授权委托书
我       （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （姓名） 为我公司的合法代理人。肥东县中医医院消防控制中心移机安装工程项目代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改供应商文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

本授权书自出具之日起生效。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件
代  理  人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：                 
 联系方式：                 
供应商：                                       （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加询价的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。
四、资格证明材料
营业执照、施工资质证书复印件或扫描件（具体见评审办法）

（二）无不良信用记录声明函
1、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

本项目不接受联合体投标。

2、                                              。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（盖章）：             
日          期：             
五、需要说明的其它材料

供应商认为需要提交的其他内容。
